| Схемные и режимные условия Отопительный период 2022-2023 гг. Система теплоснабжения объекта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 82 комбинированного вида», находящегося по адресу: Тевосяна. д.5а, работала в соответствии с режимами, установленными п. 2.2. Контракта № С83109/2022 от 18.02.2022г. с теплоснабжающей организацией АО «Синарская ТЭЦ», а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115. Изменений в системах теплоснабжения не производилось. Отопительный период 2023-2024 гг. Система теплоснабжения объекта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 82 комбинированного вида», находящегося по адресу: Тевосяна. д.5а, работала в соответствии с режимами, установленными п. 2.2 Контракта № С83109/2023 от 23.01.2023г. с теплоснабжающей организацией АО «Синарская ТЭЦ», а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115. Отопительный период 2024-2025 гг. Изменений в системах теплоснабжения не производилось. Система теплоснабжения объекта, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 82 комбинированного вида», находящегося по адресу: Тевосяна. д.5а, работала в соответствии с режимами, установленными п. 2.2 Контракта № С83109/2024 от 26.01.2024г. с теплоснабжающей организацией АО «Синарская ТЭЦ», а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115. Изменений в системах теплоснабжения не производилось. Технологические нарушения Отопительный период 2022-2023 гг. Количество аварий: 0 Количество инцидентов - 0 Отопительный период 2023-2024 гг. Количество аварий: 0 Количество инцидентов - 0 Отопительный период 2024-2025 гг. Количество аварий: 0 Количество инцидентов - 0 В План мероприятий ремонтов в рамках подготовки к отопительному периоду, включены мероприятия по устранению выявленных нарушений во время прохождения последних 3 отопительных периодов и по результатам гидравлических испытаний. План подготовки потребителя тепловой энергии муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 82 комбинированного вида», к отопительному сезону 2025-2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Пункт Пр-2234 | Срок проведения | Стоимость работ, т.р. | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов | 11.5.4. | 1 июнь 2025г. | - | Заведующий |  |
| 2. | Разработать и утвердить перечень документации для безопасной эксплуатации объектов | 11.5.6. | - | - | Заведующий хозяйством |  |
| 3. | Разработать и утвердить согласно требованиям Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности. | 11.5.7. | - | - | Заведующий хозяйством |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Обеспечить наличие и заполнение паспортов тепловых пунктов в соответствии с Приложением № 6 Правил N 115, а также наличие проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) | 11.5.8. | Выполнено | - | Заведующий хозяйством |  |
| 5. | Обеспечить наличие подготовленного персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, согласно штатному расписанию или заключить договор на техническое обслуживание в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации и ремонта оборудования.. | 11.5.9. | Выполнено | 42500руб. | Заведующий хозяйством | Контракт № 61-2025а от 27.01.2025г. на выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных систем, заключен с ООО «Полар». |
| - Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Провести наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок с оформлением акта. | 11.5.2. | Апрель 2025г. |  | Заведующий хозяйством, совместно с сотрудниками ООО «Полар» |  |
| 7. | Провести проверку (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектом, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией, с оформлением акта проверки. | 11.5.3. | Июнь 2025г. |  | Заведующий хозяйством, совместно с сотрудниками ООО «Полар» |  |
| 8. | Выполнить проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием в Акте проверки заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, а также результатов поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". | 11.5.15. | Июль 2025 г. | 21600,00 руб. | Заведующий хозяйством, сотрудники ТеплоКам | Контракт № 38-УУ от 27.01.2025г. |
| - Мероприятия, проводимые совместно с ЕТО |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечить проведение промывки теплопотребляющих установок в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) с оформлением акта. | 11.5.1. | До 15 августа 2025 |  | Заведующий хозяйством, совместно с сотрудниками ООО «Полар» |  |
| 10. | Согласовать с представителями ЕТО необходимость установки пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения (если их наличие предусмотрено проектной документацией). | 11.5.2. | До 15 августа 2025 |  | Заведующий хозяйством, совместно с сотрудниками ООО «Полар» |  |
| 11. | Обеспечить проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования ИТП и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителя ЕТО с оформлением акта и записями о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок. Копию акта испытаний передать в ЕТО в течение 5 рабочих дней со дня их проведения. | 11.5.5. | До 15 августа 2025 |  | Заведующий хозяйством совместно с сотрудниками ООО «Полар» |  |
| 12. | Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей ЕТО к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам для проведения осмотра с оформлением акта на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. | 11.5.11. | Не реже 1 раза в квартал |  | Заведующий хозяйством |  |
| 14. | Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, с оформлением акта, подтверждающего отсутствие задолженности либо с подписанием сторонами документа, подтверждающего урегулирование с ЕТО порядка погашения всей существующей задолженности. | 11.5.13. | До 1 июля 2025г. |  | Заведующий хозяйством |  |
| 15. | ### Обеспечить периодическую проверку узлов учета перед отопительным периодом или после очередной поверки или ремонта с оформлением акта проверки. | 11.5.14. | В соответствии с датой очередной поверки или ремонта с оформлением акта проверки |  | Заведующий хозяйством, совместно с сотрудниками ТеплоКам | Контракт № 38-УУ от 27.01.2025г |
| 16. | Обеспечить участие в проверке ЕТО технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду, для оформления акта, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии. | 11.5.19. | До 1 июля 2025г. |  | Заведующий хозяйством, совместно с сотрудниками ООО «Полар» |  |
|  | Всего |  |  | 64100,00 руб. |  |  |